	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	면목3주택 재건축 관련 소방용수시설 이설 예정지 조사 결과보고

1. 재난관리과-267(2017.1.12.)호 『면목3주택 재건축 관련 소방용수시설 이설 예정지 조사 계획(알림)』와 관련입니다.

2. 우리 면목119안전센터 관내 면목3주택 재건축과 관련하여 소방용수시설 이설 예정지를 파악하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2017. 1. 16.(월) ~ 2. 6.(월)

나. 이설대상 : 재건축 지역 내 공설 소방용수시설 23개소(지하식 18, 지상식 4, 비상소화장치 1)

다. 조사방법 : 각 팀별 펌프차량 이용하여 인근 주택가 밀집지역 등 소방용수시설  효용가치가 높은 곳으로 지정함.

라. 조사결과(이설예정지) : 『붙임』 참조.

붙임 1. 소방용수시설 이설예정지 조사결과(면목) 1부.

2. 비상소화장치함 설치 동의서 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	이성식		3팀장	김대식		119안전센터장	02/06 지종환
협조자
시행	면목119안전센터-453	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02)491-5119	/전송	02)435-0119	/	lssfireman3066@seoul.go.kr	/	부분공개(6)