함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	일일공급량 보고(2월3일~5일)

우리사업소 2017.2.3. ~ 2.5.의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

구 분	2016.2. 공급량(㎥)	2017.2. 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (5일 현재)	2,072,636	1,926,458	-146,178	-7.05
일 평 균	414,527	385,292	-29,235

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

따로붙임 : 1. 전년도 대비 중부일일공급량 비교 1부.

2. 일일공급량(강북수계 및 뚝도수계) 각 1부.

3. 전년대비 블록별 유량 1부.

4. 일일공급량(가압장)  1부.

5. 심야시간 최소유량 비교 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	요금과장,급수운영과장
★주무관	배재민		기전팀장	김충완		시설관리과장	代김상웅		중부수도사업소장	02/06 유경애
협조자
시행	시설관리과-3763	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2227	/전송	02-3146-2239	/		/	대시민공개