	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(당산동1가 144외 1필지)

분류기호 예방과 - 2017. 2.6
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (당산동1가 144외 1필지)
1. 민원접수 제693,694호 (2017.2.6)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 당산동1가 144외 1필지			관 계 인		최명선외 1인
허가동의일	2016.8.9		착공신고년월일		2016.11.4
건물규모	철근콘크리트조 지상7층 , 연면적 415.43㎡
주요용도	업무시설 및 다세대주택	소방시설시공업자		㈜ 한일소방설비
설 치 소방시설	소화기구,비상경보설비,단독경보형감지기,가스누설경보기,피난기구(완강기),유도등, 연결송수관설비
소방공사 감리업자	㈜ 인천소방감리 (책임감리원 : 편석현 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지상7층, 연면적 415.43㎡ 신축 소방시설 설치 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					02/06 강경철
협조자
시행			예방과-2966									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개