	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공기조화기 에러코드 발생에 따른 출장점검료 지급

서울종합방재센터 기전실에 설치된 공기조화기 감시제어시스템 모니터상에 에러코드(26번)가 발생하여 LG전자 서비스센터에 A/S를 신청하였는바 아래와 같이 출장점검료를 지급하고자 합니다.

1. 고장일자 : 2014.03.25.(화)

2. 장 치 명 : 공기조화기

3. 고장부위 : 공기조화기(2호기) 실외기 인버터 압축기 기동실패로 에러코드 26번 발생

4. 담당자소견 : 압축기 기동실패 원인을 파악하여 공기조화기 가동에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 카드매출전표 1부.  끝.

담당자	박홍준		장비관리팀장	장두익		자원관리과장	03/25 이병은
협조자	★담당자	강현모		담당자	강휘석
시행	자원관리과-3731	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로 26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개