문서번호	물환경연구부-505
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질화학팀장	물환경연구부장
권승미	배경석	03/25 전재식

빗물섞인 하수개선을 위한 실시방안 모색

2014. 3

물환경연구부

빗물섞인 하수개선을 위한 실시방안 모색

일    시 : 2014.  03. 25(화) 15:00~16:00(1시간)

장    소 : 연구원 본관 3층 소회의실

발 표 자 : 권 승 미(물환경연구부 수질화학팀)

주    제 : “빗물섞인 하수개선을 위한 현황과 실시방안 회의"

내    용

○ 현   황

- 빗물섞인 하수처리 개선을 위한 노력

‣ 환경부, 하수도법 시행령과 시행규칙 개정안 2월 19일 입법예고

‣ 강우시 평상시 하수처리량 기준 3배 하수까지 간이 처리

‣ 간이공공하수처리시설 방류수수질기준안

구분	적용일	생물화학적산소요구량 (BOD, mg/L)	총대장균군수 (개/mL)
Ⅰ지역	2019. 1. 1부터 2023.12.31까지	60이하	3,000이하
	2024.1.1이후	40이하
Ⅱ지역	2020.1.1.부터 2024.12.31까지	60이하
	2025.1.1이후	40이하
Ⅲ․Ⅳ지역	2021.1.1이후	70이하

○ 문 제 점

- 처리장 정비기간이 필요함에 따른 적용일 차이 발생

- 적용일 단축을 위한 독성자료 필요

○ 추진계획

– 강우초기 물재생센터 유입․방류수 시험실시

‣ 시험일시 : 갈수기 제외한 4~10월

‣ 시험대상 : 초기우수시 중랑․난지․서남․탄천 물재생센터 유입수, 방류수

‣ 생태독성 시험 추가실시

– 유관기관 : 물재생시설과, 물재생센터

참 석 자 : 34명

붙임 : 빗물섞인 하수개선을 위한 실시방안 모색 세미나 참석자 명단 1부.