함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	한국수자원공사사장 (수도권지역본부장)
(경유)
제목	팔당(취) 전염소 시범투입(2014.2.20~3.20) 효과분석 결과 송부

1. 한국수자원공사 수도권지역본부-1298(2014.2.10)호 및 -2513 (2014.3.13) 호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 팔당취수장 원수에 전염소 시범투입(2014.2.20∼3.20)에 따른 원수 수질검사 결과 및 설문 회신을 붙임과 같이 제출합니다.

<원수 수질검사 결과>

구 분		잔류염소	pH	TOC	NH3-N	Chl-a	염소투입량
투입전	2.1일~ 2.10일(평균)	불검출	7.9	1.6	0.04	16.3	2.1
투입후	2.20일~3.20일(평균)	불검출	7.8	2.0	0.13	6.6	1.1

붙임 : 1. 팔당(취) 염소투입 효과분석 설문지 1부.

2. 팔당취수 원수 전염소 투입 전·후 수질분석결과 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유준수		수질과장	이성재		생산부장	03/25 박용철
협조자
시행	수질과-2129	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개