문서번호	현장민원과-5059
보존기간	년
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/25 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.25)

2014.  3.  25(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.25(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	592	14	417	1	175
양 천 구	5	235	4	118	1	117
강 서 구	5	242	5	219		23
구 로 구	5	115	5	80		35

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	417	0	28	3	121	5	141	1	30	5	97
양천구	4	118		18	1	36	2	34	1	12		18
강서구	5	219		9	2	68	2	79		9	1	54
구로구	5	80		1		17	1	28		9	4	25

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	5	5	14	118	219	80	417
가옥 내	소 계	2	4	1	7	77	172	46	295
	화장실변기누수		2	1	3	49	94	16	159
	주방,부엌누수		1		1		7	7	14
	욕실,화장실배관	1			1	2	8	11	21
	보일러,온수배관	1	1		2	13	47	6	66
	수도꼭지고장				0	7	1	5	13
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	14		18
가옥 외	소 계	2	1	4	7	30	38	31	99
	수도계량기옆	1			1	16	16	9	41
	마당 수도 및 배관 노후	1	1	4	6	12	21	22	55
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	11	9	3	23
	단지내배관노후				0	2	3		5
	수도계량기옆				0	9	6	3	18
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	117	23	35	175
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	13			13
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	74	23	35	132
기 타				0	14			14