	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 불량맨홀 보수 요청(암사동/민원)

1. 소방행정에 항상 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강동구청 도로과-2410(2017.2.6.)호 “민원사항 알림” 와 관련, 우리 서 관내  소방용수시설 주변 도로 파손 및 융기로 통행 등 안전사고 발생이 우려되어 다음과 같이 보수 요청하오니 조치 후 결과를 문서 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	부서	용수번호 (형식)	주 소	요청 내역	고장발생일
1	암사	4671호 (지하식)	강동구 암사길 77 (암사동 433-89)	소화전 맨홀 주변 파손 및 융기 보수	2017.2.6

붙임  해당 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김기혁		대응총괄팀장	代남시재		재난관리과장	전결 02/06 나효숙
협조자
시행	재난관리과-751	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개