“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	고양시 하수도정비기본계획 변경(안) 승인 신청에 따른 협의요청 회신

1. 경기도 수자원본부 상하수과-21608(′16.12.26)호와 관련입니다.

2. 귀 도(시)에서 검토를 요청하신 「고양시 하수도정비기본계획(변경안)」과 관련하여 아래와 같이 협의의견을 송부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

○ 협의의견

- 난지처리구역의 총 예측하수발생량이 협약량 범위내로 산정되었으므로 실측 유입하수 발생량에 근거하여 처리비용을 부담하는 현재 처리비용 부담체계에서는 하수처리량에 대한 협약변경의 타당성은 떨어짐.

- 다만, 최초 협약당시 설정한 하수처리 분담비율의 기준이 되는 하수량(창릉천수계), 인구(향동천수계)가 현격히 변동되었으므로, 분담비율을 재설정하는 변경협약이 반드시 필요.

- 「하수도정비기본계획(서울시, 고양시)」 환경부 승인완료시 승인내용을 바탕으로 재협약 추진요청.

붙임 : 「고양시 하수도정비기본계획」 변경협의에 따른 검토보고서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	경기도수자원본부장(상하수과장),고양시상하수도사업소장(하수행정과장)
주무관	윤혜선		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	02/06 하상문
협조자
시행	물재생계획과-1795	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	hsyun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)