함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	염소분산 주입시설 내 호이스트 안전검사 실시 결과 보고

1. 행정지원과-92호(2017.01.02.)-897호(2015.01.12.)와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 우리사업소 공릉배수지에서 운영중인 염소분산 주입시설내 호이스트안전검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 검사방법 : 전문검사기관 현장검사

나. 검사기관 : 한국승강기안전공단

다. 검사대상

대상기기명	형식번호	용량	수량	이전 검사일
호이스트	SHM-140201	2ton	1대	2014.02.11.

라. 검사일시 : 2017.02.06.(월) 14:00~15:00

마. 검사내역 : 안전검사

(‘산업안전보건법’ 제36조제1항 및 같은법 시행규칙 제73조의2제1항)

바. 검사결과 : 합 격

사. 향후일정 : 이후 매 2년마사 안전검사 실시

(‘산업안전보건법’ 제36조제1항 및 같은법 시행규칙 제73조의3제1항)

붙임  1. 안전검사 실시사진 1부.

2. 안전검사 확인서 1부.  끝.

주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	02/06 정의석
협조자
시행	행정지원과-2366	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개