투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	밸트 탈수동 환풍구 수리 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-11614호(‘17.02.06)와 관련입니다.

2. 우리센터 밸트 탈수동 환풍구 수리 사업에 대해 다음과 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 밸트 탈수동 환풍구 수리

**********환풍구 하단부 부식철판 덮개 철거(스카이카 장비 대여)

********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 밸트 탈수동 2층 환풍구측 하부 철판이 부식되어 추락과 낙하물에 의한 행인 타격의 위험이 있어 스카이카 장비대여 및 철거를 전문업체를 통한 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견: 승인

별첨: 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	02/06 정종기
협조자
시행	운영과-1041	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30 구의야구공원 관리사무실	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-3436-2889	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)