수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	02/07 代김태수

	우리 사업소 관내에 설치․운영되고 있는 24시간 수질자동측정기의 기기점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 02. 06.
******************************************************고 민 지

***********

**************************************00

*********** 삼청가압장

***********임기제마급 이종찬, 환경8급 고민지

**********측정값보정 및 기기점검등

***측정값 보정 및 기기점검

*** 삼청가압장 : 수질자동측정기 홀딩현상으로 전원 ON/OFF 후 정상가동,

유지보수업체가 컨버터 구매 후 점검 예정, 추후 날짜 협의

**************

*************