문서번호	기전과-3606
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
한영호		03/25 박재경
협조
	주무관		하상철

화곡터널(2014년 03월)자체 방재훈련 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

강서도로사업소

(기 전 과)

자체 방재훈련 결과보고(03월)

우리사업소 관내 터널 차량화재 등 위험사고 발생시 신속한 대응을 위하여 화곡터널에서 자체 방재훈련을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일    시 : 2014. 03. 25(화) 14:00~15:00

□ 장    소 : 화곡터널

□ 참 석 자 : 기전과 공업6급 한영호 외 10명(현장근무자)

□ 훈련내용

○ 터널내 차량화재 발생시 행동요령 숙지

○ 터널내 비상방송 송출요령 숙지

○ 터널내 비상전화 및 비상벨 작동상태 점검

○ 터널내 소화기 비치상태 및 충약상태 점검

○ 유관기관 및 비상연락망 확인

○ 터널 위기관리 매뉴얼 및 기전시설물 유지관리 직원교육

□ 지시사항

○ 터널 및 지하차도 도로기전시설물에 대한 점검결과 보고 철저

(조명등, 배수펌프, 비상발전기, CCTV, 수배전반설비 점검 철저)

○ 도로기전시설물 점검 및 배수로 측구 청소 또는 낙하물 확인

○ 터널 및 지하차도내 차량화재 발생시 위기대응 메뉴얼 숙지

○ 현장 시설물 순찰 점검시 안전관리 철저 등 교육 실시

붙 임 : 방재훈련 현장사진  1부.  끝.