보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	02/07 이경재

용산구 관내 담당지역내 노후앵글밸브 교체 및 제수변실 관련 민원이 접수되어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016.02.07

보고자 : 시설 9급  성명 : 김 선 찬

중부수도사업소장  귀하

연번	주 소	구경	소유자	조사내용	조치사항
1	********	15	***	노후 앵글밸브 불량	노후 앵글밸브 교체 시행
2	********	100		변실 침하 및 지반 균열 (토목과-1906,2017.2.6. 관련)	변실 보수 시행

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기와 같이  급수공사를 시행코자 하며 공사는  『2016년 용산구 관내 상수도공사』 계약업체인 ***********에게 작업 지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.