문서번호	시설보수과-1103
결재일자	2017.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	02/07 김용제
협조

정기점검보고서

(구로1교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 구로1교(구로구 구로동 181~대림동 1087)

시설물개요	폭 : 25.0m (편도 2차로) 연장 : 66.0m	법정구분 법종외		상태등급 B등급	준공년도 1978.02.28
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			토목운영7급			조정갑

○ 점검일시 : 2017. 2. 6(월)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	교량상부 (구로방향)	교량 상부 보도측 연석 철근노출 (다수발생)	다수		‘16년 일상유지보수로 정비완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교량하부 (영등포방향)	교량하부 배수관로 파손	L=4m		일상유지보수로 정비예정		1
교량상부 (구로방향)	교량 상부 교통안내 표지판 기울어짐	N=1개소		관련기관 조치 통보		2
교량상부 (구로방향)	교량상부 배수구 막힘	N=1개소		직영반 활요 조치예정		3
교량하부 (영등포방향)	교량하부 체육시설 상태 양호			특이사항 없음		4

□ 현황사진

사진1	교량하부 배수관로 파손	사진2	교통안내 표지판 기울어짐
사진3	교량상부 배수구 막힘	사진4	교량 하부 체육시설 점용 상태 양호