	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	지상식소화전 캡 교체 및 설치 결과보고

1. 재난대응과-1367(2014.1.14.)호 『지상식 소화전 캡 배정 알림』

2. 황동재질 소화전 캡 도난·분실로 인한 기능장애 및 도시미관 저해 요인을 방지하기 위한 강화플라스틱 소화전 캡 배정에 따른 캡 교체 및 설치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 소화전 캡 교체 및 설치 현황 -

소화전	장 소	교체 / 설치	사용 개수
세-252	종로구 새문안로5길 55 현대빌딩	교체	2개
세-163	종로구 송월1길 21	설치	2개
세-129	종로구 청계천로 41 영풍빌딩	교체	2개

붙임  1. 설치(교체) 결과보고 1부.  끝.

	세종로119안전센터장
담당자	한희준		3팀장	김상철		119안전센터장	03/25 강장희
협조자
시행	세종로119안전센터-1812	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02)739-0119	/		/	대시민공개