문서번호	정수과-518
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김홍주		홍원해	03/25 현인식
협조

수질시험일지

2014. 3. 21

수질시험일지

2014년 3월 21일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 17.1℃, 습도 : 34%, 기압 : 1019mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	69	70	70
총산도(mg/L)	1.5	4.5	4.5
질산성질소(mg/L)	1.8	1.7	1.8
염소이온(mg/L)	12.6	14.6	13.3
전기전도도(mg/L)	186.8	208.4	209.1
황산이온(mg/L)	11	9	9
증발잔류물(mg/L)	113.3	109.7	110.3
총대장균(24시간)(수/100mL)	23
총대장균(48시간)(수/100mL)	70
COD(mg/L)	2.2
알루미늄(mg/L)	0.06	0.02	0.02
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	6.3	0.0	0.0