문서번호	정수과-634
결재일자	2017.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
차재구		02/08 서한호
협조
	주무관		박근희

정수약품(산소) 수불대장

2017. 02.

2017년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
02월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		10,364				9,634
1		9,375	989			8,918	716
2		8,354	1,021			8,309	609
3		7,668	686			7,336	973
4		6,937	731			6,432	904
5		6,091	846			5,607	825
6	9500	15250	341			14348	759
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			4,614	16년 이월			4,786	16년 이월
소 계	38,000		30,719	3,083	38,000		35,201	6,835
총 계	38,000		35,333		38,000		39,987

끝