문서번호	총무과-4734
결재일자	2017.2.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		박동규	02/08 정상택
협조
	주무관		채충일

본관 주방 가스 감지기 및 선로 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

행  정  국

(총 무 과)

본관 주방 가스 감지기 및 선로 정비 계획

도시가스(LNG)를 공급하여 사용 중인 기계실(보일러) 및 주방 등에 가스누설용 감지기가 장기간 사용으로 감도기능이 저하되어 감지기 교체 및 중앙감시를 위해 선로추가하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

❍ 현황 : 기계실(7개소), 주방 등(12개소)

구 분	지하5층		지하2층				지상8층
	기계실 (보일러)	열병합 발전실	간부 식당	주방	간식판매 조리실	식기세척실1,2	간담회장주방
규격 (개소)	SHD-4700D(5)	SHD-4700D(2)	SHT-202-방수형(1)	SHT-202-방수형(6)	SHT-202-방수형(1)	SHT-202-방수형(2)	SHT-202-방수형(2)
전경

❍ 기계실 및 주방 등에 설치된 가스누설용 감지기가 3년이상 장기간

사용으로 감도가 저하되어 신품으로 교체 필요

- 지하2층 식기세척실(1,2)은 중앙통제실에서 상시감시 가능토록 감지기 수신반 교체 및 선로 추가시설 보완(*그외 사항은 중앙통제실에서 상시감시 가능)

□ 정비계획

❍ 대    상 : 가스감지기 17개소 및 식기세척실1,2 중앙감시 선로구성

❍ 기    간 : ‘17.2.10 ~ 2.17(7일간, 시운전포함)

❍ 정비업체 : 본관 가스감지기 시공 전문업체[(주)이레산업]

❍ 소요금액 : 4,709천원(부가세 포함)

(단위 : 천원)

계	재료비	노무비	제경비
4,709	2,855	1,426	428

❍ 지급방법 : 소액비용으로 일상경비 지출

붙 임 : 1. 산출내역서 1부.

2. 가스누설 경보설비 흐름도 1부. 끝.