함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	주계량기와 세대별계량기 미연결에 대한 처리요청

1. 시설관리과-29155(2016.9.23.)호와 관련입니다.

2. ************에 대한 개전통지와 관련 주계량기(고객번호

39445129)는 어느 세대와도 연결이 안되어 있고 지층 수도계량기(고객번호 5516312)를 통과하여 2층∼4층수도계량기(5전)가 급수되고 있음이 확인되어 주수도계량기와 세대별계량기(5전)의 연결을 조속히 처리하고 통보바랍니다.

	요금과장
주무관	이희대		요금관리1팀장	백승훈		요금과장	02/08 정소영
협조자
시행	요금과-4995	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3607	/전송	02-3146-3639	/	dlgmleo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)