	영등포소방서
수신	김재형(07301 서울특별시 영등포구 영등포로 182-3)
(경유)
제목	위험물 도료류 판매취급소 신규 완공 결과 알림[영일도료]

1. 귀 업체의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위험물제조소등 완공검사 신청과 관련하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법시행규칙제38조의 규정에 적합하게 설치되어 동법시행령제10조에 의거 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대상 및 설치자 : 영일도료 / 김재형

나. 위치(전화번호) : 서울 영등포구 영등포로 182-3(☎02-2678-3734)

다. 허가 · 완공내역

제조소 등 구분	허가번호	완공번호	완공신청내역	비 고
판매취급소 (도료류 판매소)	제32-0654- 160105호	제32-0654- 170208호	지상1층 영일도료 점포내 그라스울판넬로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류를 20배이하로 저장‧취급.

3. 안내사항

가. 완공검사필증을 수령하시기 전에 영등포구청 부과과에 면허세를 납부하신 후 그 영수증 사본을 지참하시고 영등포소방서 예방과 위험물안전팀를 방문하시어 완공검사필증을 수령하시기 바랍니다.

나. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 위하여 위험물안전관리법시행령제13조 별표6의 규정에서 정하는 위험물취급자격자를 30일 이내 선임 후 위험물을 저장‧취급할 수 있으며, 선임일로부터 14일 이내에 소방서장에게 신고하여야 합니다.

다. 위험물안전관리자 미선임시 위험물안전관리법제36조에 의거 500만원이하의 벌금에 처해지며, 위험물안전관리자 선임 후 미신고시 동법제39조에 의거 200만원이하의 과태료에 처하게 됨을 알려드리오니 기한내 필히 선임 후 신고하시기 바랍니다.

붙 임 : 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 02/08 강경철
협조자
시행	예방과-3215	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	대시민공개