	송파소방서
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 보수 의뢰 요청(긴급)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 송파소방서에서 관리 운용중인 소화전(지상식)에 대하여 아래와 같이 보수를 요청하오니, 조속한 시일내 보수하여 주시고, 완료 후 송파소방서 재난관리과로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 송팍 양재대로 1218 올림픽기자촌 226동 앞

(송파구 방이동 89번지)

나. 형    식 : 지상식(300065)

다. 고장내용 : 지상식 소화전 몸통부 균열 누수

(동파등에 따른 2차사고 우려 있음)

라. 확인일시 : 2017.02.06.(목)

붙 임 : 고장소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	전결 02/08 심대신
협조자
시행	재난관리과-1205	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)