급수공사현장조사서접수및입력대장(수유동)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		03/25 김수영
	협 조	이승완

문서번호	급수운영과-6602

□  공사명 : 2013년 수유동외 8개동 상수도공사

□  부서명 : 시설관리과

□  업체명 : 갑오건설(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시 번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공 일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	14/3/20	시설관리과 4106	201402280009	신설-200	수유동	567-30	30	2.7	신설	14/3/19	연제관	14/3/24
2	14/3/20	시설관리과 4106	201402280010	신설-201	수유동	567-37	30	2.7	신설	14/3/19	연제관	14/3/24
3	14/3/20	시설관리과 4106	201403050013	신설-202	수유동	472-261	20	1.0	구경확대	14/3/19	연제관	14/3/24
4	14/3/20	시설관리과 4106	201403040006	신설-204	수유동	392-110	25	6.5	신설	14/3/19	연제관	14/3/24
5	14/3/20	시설관리과 4115	201402170012	신설-203	번동	산17-11	40	23.5	신설	14/3/19	이한수	14/3/21
6	14/3/20	시설관리과 4115	201403040012	신설-205	번동	435-14	30	4.0	신설	14/3/19	이한수	14/3/21
7	14/3/21	시설관리과 4170	201403108004	개량-70	수유동	270-152	20		폐전	14/3/20	연제관	14/3/24
8	14/3/21	시설관리과 4170	201403108005	개량-71	수유동	701-9	25		폐전	14/3/20	연제관	14/3/24

끝.