	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	숭실대학교 연구실 안전사고 예방을 위한 소방검사 결과보고

1. 관련근거

가. 국민안전처 장관 지시사항(2016.11.28. 제7차 안전관계장관회의)

나. 본부 예방과-30922(2016.12.22.) 『연구실 안전사고 예방을 위한 검사계획 알림』

다. 예방과-19786(2016.12.27.) 『대학교 연구실 안전사고 예방을 위한 검사계획』

2. 위와 관련하여 실시한 숭실대학교 위험물 소방검사 결과를 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 1. 12. ~ 1. 19.

나. 대    상 : 화학실험실 등 35개소

다. 방    법 : 숭실대학교 안전팀장 동행 소방검사

라. 중점 확인사항

위험물시설 기술기준 준수여부

연구실 안전환경 조성에 관한 법률 등 연구실 관련 법규 준수 여부

마. 검사결과 : 위법사항 없음

붙  임 : 대학교 연구실 검사 체크리스트 각 5부. 끝.

담당자	배재화		위험물안전팀장	허홍진		예방과장	02/08 박주경
협조자
시행	예방과-2132	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	846-1196	/전송	846-1194	/		/	부분공개(3)