보    고    서

등록번호	급수운영과-2801

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김지훈	유명수	02/09 이경재

명에 의거 교체장애 수전 정비 요청과 관련하여 다음과 같이 보고 드립니다.

2017. 02. 08.

보 고 자 : 지방시설8급  김 지 훈

1. 현  황

○ 관련근거 : 현장민원과-3084(2017.2.6.)호 『교체장애수전 정비 요청』

○ 수전 현황

위치	수전내역	교체사유	장애사유
*************	******** **************** **************	회전불량	D/R 노후
************	******** ************** **************	회전멈춤	D/R 노후

2. 보고내용

○ 현장민원과에서 계량기를 교체하고자 하였으나 상기와 같이 교체장애가 발생하여 정비 요청한 사항임

3. 조치계획

○ 교체장애수전 정비를 『중구 관내 상수도공사(장기계속)』 계약 업체에 시공 지시하여 처리코자 합니다.

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.