	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년도 소방용수시설 신설예정지 조사 결과 통보

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 재난관리과-676(2017.1.31.)“2017년도 소방용수시설 신설예정지 조사계획알림”

3. 위와 관련 현장대응단 2017년도 소방용수시설 신설예정지 조사 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

가. 조사기간 : 2017. 2. 1.(수) ~ 2. 8.(수)

나. 조사지역 : 현장대응단  관내

다. 조사방법 : 이륜차 및 승차대원

다. 조사수량 : 총 2개소

연 번	주 소	비 고
1	강북구 한천로144길23-16 (수유동180-4 대승상사앞)	지하식 소화전
2	강북구 도봉로95길36 (수유동172-214)	지하식 소화전

붙임  1. 2017년도 소방용수시설 신설예정지 조사결과(보고서식 1) 1부.

2. 소방용수시설 신설예정지 위치도 및 현장사진(보고서식 2) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	오창호		진압3대장	라문석		지휘3팀장	이춘태		현장대응단장	02/09 장두익
협조자
시행	현장대응단-1064	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로911 강북소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개