	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(여의도동 61-5)

분류기호 예방과 - 2017. 2.9
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (여의도동 61-5)
1. 민원접수 제767,768호 (2017. 2. 8)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 63로 36(여의도동 61-5)			관 계 인		㈜ 알티삼육
허가동의일			착공신고년월일		2017.1.23
건물규모	철근콘크리트조 지하7/지상37층, 연면적 66,697.31㎡ 중 상가동(지하7층/지상9층)
주요용도	근린생활 및 판매시설	소방시설시공업자		㈜ 타이코코리아
설 치 소방시설	자동화재탐지설비(R형 수신기교체)
소방공사 감리업자	㈜ 가람기술사사무소 (책임감리원 : 강병대 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 리버타워 건물 철근콘크리트조 지하7층/지상37층, 연면적 66,697.31㎡ 중 상가동(지하7층/지상9층) R 형 수신기 교체 소방시설 설치 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					02/09 代윤선식
협조자
시행			예방과-3288									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개