문서번호	계량기검정과-417
결재일자	2017.2.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
정일환		02/09 이종진
협 조
	주무관		기우해

수리한 계량기(저울) 재검정 처리결과 보고

2017. 2. 9.

서울시품질시험소

계량기검정과

수리한 계량기(저울) 재검정 신청 처리 내용

접수 및 검정일		접수 번호		신 청 인									비고
				상호			주 소			전화번호
2017.2.9.		6*******28		카스전자저울강남점			서울시 송파구 마천로 21길			*************
연번	계량기명		형식승인 번호 (모델)		규격	검정구분		기물번호 /제작년월	수리일자		검정결과	합격 필증 번호		비고
1	전기식지시저울		-		***80g 2-**	** ***		0105317 01.05.	2017.2.9.		합격	5
2	전기식지시저울		C-05-25		***40g 2-**	** ***		JRPT1068 11.04.	2017.2.9.		합격	6		봉인
3	이하빈칸
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

첨부  전기식 지시저울(2톤이하) 수리 재검정 성적서(기록지) 2부.  끝.