문서번호	시설관리과-3631
결재일자	2017.2.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
박행종	김대성	김기상		02/09 전영석
협 조

신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털역 간 송배수관 정비공사

신기술 공법 적용 타당성 심의 결과 보고

2017. 2.

남부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털역 간 송배수관 정비공사

신기술 공법 적용 타당성 심의 결과 보고

2017년 시행예정인『신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털역 간 송배수관 정비공사』에 대한「신기술 공법 적용 타당성 심의위원회」를 개최하고 그 결과를 보고드림

관련 근거

건설기술진흥법 제14조, 동법 시행령제34조(신기술의 활용등)

건설기술진흥법시행령 제81조(건설공사의 타당성 조사)

환경기술 및 환경산업 지원법 제1조, 제2조, 제7조의2

서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 제10조(설계반영의무)

건설신기술활성화개선종합개선대책(행정2부시장방침제114, 2016.4.14.)

비굴착 관 갱생 공사방법 개선방안 시달(배수과-1262, 2015.2.26.)

사업 개요

공 사 명 : 신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털역 간 송배수관 정비공사

공사개요 : D=200~800㎜, L=1,010m

사업기간 : 2017. 4 ~ 2017. 12(예정)

예 산 액 : 2,300백만원

심의 현황

심의일시 : 2017. 2. 9(목), 13:00

장    소 : 사업소 2층 회의실

심의위원 : 사업소장외 5인

- 위 원 장  : 사업소장 전영석

- 위     원 : 급수운영과장 최철민, 시설관리과장 김기상

시설6급 권승계, 시설6급 강동철, 간사 시설6급 김대성

심의안건 :「신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털역 간 송배수관 정비공사」에 대한 비굴착 관 갱생 신기술 공법 적용 타당성 심의

심의결과

비굴착 관 갱생 신기술 공법 적용 ‘적정함’

조치의견

위 비굴착 관 갱생 신기술 공법 적용이 사업소 자체 심의 결과 적정한 것으로 판단되어, 비굴착 관갱생(신기술)공법 적정성에 대해 상수도사업본부(배수과)에 검토 요청하고자 함

비굴착 관 갱생 신기술 공법 적용 공사 관련 본청(계약심사과) 공사계약심사 완료 후 공사발주 추진코자 함

붙임 1. 신기술 공법 적용 타당성 심의위원회 의뢰서 및 위원 의견서 각1부

2. 신기술 공법 적용 타당성 심의 관련 자료 각1부  끝.