함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	긴급 상수도관 부설 업무협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2017년 2월 8일(수) 종로구 청운동 산15번지(창의문)에서 상수도관 파열로 누수가 발생되어 군부대 2개 중대에 급수가 중단 되었으며, 토사사면의 붕괴 우려 및 인접한 도로가 결빙 될 수 있는 사고가 발생하였습니다.

3. 누수조치는 공원내 좁은보도와 굴착깊이가 7m이상 등으로 공사여건이 어려워 임시 조치한 상태이며, 상수도관은 1970년 이전 부설된 것으로 노후도가 심하여 갑작스런 누수사고가 조만간 재차 발생될 것으로 판단됩니다.

4. 누수방지를 위하여 기존관을 페쇄하고 신설 상수도관을 아래와 같이 긴급 부설하여 누수사고를 예방코자 하오니 업무 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 :  종로구 청운동 산15번지(창의문)

나. 공사기간 : 2017년 2월 13일(월) ~ 2월 16일(목) (예정)

다. 공사개요 : D=150mm, L=100m

붙임 : 위치도 1부.  끝.

							중부수도사업소장
수신자					종로구청장(문화과장),종로구청장(공원녹지과장),육군 제 3033 부대
주무관							김철수			시설관리팀장					김상웅					시설관리과장					02/09 代김상웅
협조자
시행			시설관리과-4211									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-2194						/전송			02-3146-2239					/	cjftn08@seoul.go.kr												/	부분공개(6)