“작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119”
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	이촌1주택 재건축정비사업 정비구역 지정신청에 따른 검토결과 보고

1. 용산구청 주택과-3986(2017.2.2.) 「이촌1주택 재건축정비사업(이촌1특별계획구역) 정비구역 지정신청」과 관련입니다.

2. 우리서 관내 공동주택 및 부대복리시설 신축과 관련하여 정비구역 지정신청 사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 사업명: 이촌1주택 재건축정비사업

나. 위  치: 서울특별시 용산구 이촌동 203-75번지 일대

다. 관계인: 이촌동제1구역 주택재건축사업 조합설립추진위원회

라. 규  모: 지하3층/지상35층, 5개동 875세대, 연면적 116,390.882㎡

부지면적 23,090㎡

마. 용  도: 공동주택 및 부대복리시설

바. 관련도서 검토결과

-주택건설사업계획을 승인하고자 할때에는 ‘화재예방,소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률’ 제7조의 규정에 의하여 건축허가 등의 동의를 받아야 하며 현재는 재건축정비사업 정비구역 지정신청 사항이므로 소방활동에 대한 전반적인 사항에 대하여 검토함.

-정비구역지정 신청서의 내용 중 재난방지에 관한 계획에 재해시 소방도로 기능수행이 가능하도록 진입로 및 내부동선체계 구축하도록 되어 있으나 건물 배치도에는 소방차량 진입이 곤란한 상황으로 계획되어 있음

-건축물의 규모가 11층 이상이므로 ‘건축법시행령’ 제41조(대지안의 피난 및 소화에 필요한 통로설치)의 규정에 의하여 소방자동차의 접근이 가능한 구조로 설계하도록 통보

-건축물에 설치되는 소방시설은 ‘화재예방,소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률’제9조의 규정에 적합하게 설치하도록 통보

붙임  1. 건축개요 1부.

2. 이촌동제1구역 주택재건축사업 정비구역 지정신청서 1부.  끝.

담당자	박종덕		예방팀장	박숙자		예방과장	02/09 염무열
협조자
시행	예방과-1866	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)