출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤동연	이인형	02/09 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017.02.07.
보 고 자 : 주무관 성명 : 윤동연 외 6인

보 고 내 용
일 시	2017.02.07. (화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서 (2017.02.07. 이인형, 박찬삼, 이송기, 윤희권, 박순덕, 정창영, 윤동연)
내용	1. 수질민원 - 대상 : 노원구 상계동 아파트 1건 - 내용 : 먹는물 수질검사 - 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 - 검사결과 : 검사결과 모두 적합 2. 배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지, 수유 5배수지, 수유 6배수지 - 내용 : 자동계측기 미설치 무인배수지 수시 수질검사 - 검사항목 : 잔류염소 3. 차염시설 점검 및 관리 - 대상 : 공릉배수지 내 차염시설 - 내용 : 동파로 인한 차염시설 이상유무 점검
비 고