문서번호	운영과-1032
보존기간	년
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		김광두	03/25 최승훈
협조
	★학예과장		서주영

『서울시립북서울미술관』

〈굿모닝 Mr.로봇전>展  전시지원 결과보고

2014. 03

서울시립북서울미술관

(운영과)

『서울시립북서울미술관』

〈굿모닝 Mr.로봇전>展 전시지원 결과보고

우리미술관 어린이갤러리에서 개최되는 〈굿모닝 Mr.로봇>展 전기 시설물설치 지원을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

● 2014년 서울시립미술관 전기시설물 안전관리계획(2014.1.09), 운영과-70

● 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지), 동법시행규칙  제32조(정기검사의 대상 및 기준절차 등

● 학예과〈굿모닝 Mr.로봇>展 관련 업무협조 의뢰

Ⅱ		지원개요

● 지원요청내용

- 어린이갤러리〈굿모닝 Mr.로봇>展 전시조명 지원 및 설치

- 전시작품(3개소) 전기전원연결 및 몰딩작업

● 작업일자 : 2014년 3월21일~3월24일

● 업무담당자 : 전기시설물총괄 강순모

● 작업직원 : 전기반장(이문희), 윤태현, 영선반장(김현진)

● 운용장비 : 고가 1인용리프트, 고소작업용 2인용 리프트

Ⅲ		작업내용 및 현황

● 작업내용

- 전시동 어린이갤러리 전시조명 설치 및 지원

- 로봇전 전시작품 바닥콘센트 전원선 연결작업

- 1층 로비 천장 작품설치를 위해 2인용 고소작업대 운용지원

● 지원현황 및 소요자재

지원 일자	시설물위치	전시 조명	연색성	색온도	설치장소	설치 수량
3.24일 (월)	어린이갤러리 (1,2층)	LED 36W	90	3,000k	어린이갤러리	37개
○소요자재 - 매입콘센트 2구용(2개소) - 마감용 몰딩(중) : 16개 - 멀티콘센트(4구용): 3개

Ⅳ		작업사진

전선몰드작업	설치완료	베이비롯봇 전원설치 완료
조명설치 협의		설치완료 전경

끝.