함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	가동형 제수밸브 수압시험 계획 알림

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 우리시에서 추진하고 있는 도로굴착 없이 교체 가능한 “가동형 제수밸브” 개발 관련하여 귀 사의 제품은 ‘13. 4월~5월 기간동안 우리시 수도자재센터에서 수압시험 완료 후 다시 보완된 제품으로 재검증을 갖고자 아래와 같이 수압시험 계획을 알려드리니 참여하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 본 시험평가에 참여하지 않을 경우에는 ‘14년 사업에 대하여 참여 의사가 없는 것으로 간주 예정임을 알려드립니다.

가. 시험일시 : ‘14. 03. 27(목) 14:00

나. 시험장소 : 서울시 수도자재관리센터,

- 서울시 동작구 노들로 734(노량진1동), ☎ 02-3146-1940

다. 시험구경 : 구경 100㎜ 밸브

라. 시험방법 : ‘13년도 1차 시험기준과 동일하게 시행

※ 밸브몸통 내압시험 : 2.26MPA(23㎏/㎠)을 가하여 3분 유지

마. 참여업체 : 제운산업, 한국기업사

※ 시험장소에서 업체 직원이 직접 밸브 설치 및 체결. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	제운산업(부산시 강서구 식만로 259번길 70 대표 진기종),한국기업사(인천시 서구 가좌동 150-11 대표 조규성)
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	03/25 代강신재
협조자
시행	시설관리과-259	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개