함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강남구청장(치수방재과장)
(경유)
제목	침수방지 공사구간내 상수도관(D800mm) 이설가능여부 조회에 대한 회신

1. 강남구 치수방재과-4270호(2014.2.25.)와 관련입니다.

2. 귀구에서 시행 중인 『도곡로 하수관거 신설공사』와 관련하여 한티역

교차로에 신설되는 하수관(D1100㎜)에 저촉되는 상수도관(D800㎜) 이설 가능

여부에 대해 아래와 같이 회신합니다.

○ 이설 대상 상수도관 D800㎜ 인근에는 지역난방관로, 도시가스관로,                한전케이블, KT통신관로 등이 혼재되어 있고 또한 분당선 상부                슬래브가 위치하고 있어 상수도관 이설을 위한 공간이 협소한 실정                이므로 상수도관 이설이 곤란함. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김진성		배수과장	박기범		급수부장	03/25 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-1994	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개