“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형 소방대상물(1급이상) 화재예방을 위한 안전관리 철저 지시

1. 국민안전처 소방제도과-782(2017.2.7)호 “대형 소방대상물(1급이상) 화재예방을 위한 안전관리 철저 지시”와 관련입니다.

2. 최근 경기도 화성시 복합건물 화재(’17.2.4.)로 많은 인명피해가 발생함에 따라 소방시설 정상 작동상태 유지 등 안전관리가 필요하여 다음과 같이 지시하니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 1급 이상 소방안전관리 대상물의 관계자 등 안전의식 제고 교육 실시(2월중)

○ 교육방법 및 대상

- 소방서 소집교육 : 3,994개소(1급이상 소방안전관리대상물 관계인)

- 관서장 방문교육 : 대형화재취약대상(1,258개소 중 선별실시)

○ 교육 내용

- 소방시설법 제20조에 따른 소방안전관리 업무

- 용접공사 등 화재위험작업 시 자체 안전관리 강화(현장 소화기 비치 등)

- 소방시설 폐쇄, 차단 행위 엄정대처 등

○ 중점 교육사항

- 용접 · 용단작업 등 화재위험 행위 시 사전 소방안전관리자 승인(입회)하에

실시할 수 있도록 안내(소방계획서 작성 시 내용 명시)

※ 동탄 메타폴리스 화재 원인 및 용접작업 화재사례 등 교육자료 별도 송부

나. 신속대응체계 유지(현지 적응훈련) 및 건축물 평면도 등 자료 현행화

다. 소방특별조사 시 소방시설 폐쇄·차단행위 엄중 단속

3. 각 소방서에서는 대형 소방대상물에서 더 이상의 인명피해가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기하고 안전관리자 소집교육 및 현장방문 실시 후 그 결과를 ’17.3.2.限 통보하여 주시기 바랍니다.

따로 붙임 : 소방안전관리자 교육 및 현장방문 결과 보고서식 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					23개 소방서 예방과
담당자							윤범준			검사지도팀장					김명식					예방과장					02/10 이홍섭
협조자
시행			예방과-3674									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동) 서울 소방재난본부															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1522						/전송			02-3706-1519					/	neomiru@seoul.go.kr												/	대시민공개