구급장비 고장발생 알림(저온 플라즈마 멸균기)

문서번호	현장대응단-1243
수 신 자	재난관리과장
접수번호

결재	담당자		지휘3팀장		현장대응단장
		함준민		정상희		02/10 이동식

장비명(건명)	저온 플라즈마 멸균기 Vacuum Pump Oil	관리부서		현장대응단
고 장 일 자	2017. 02. 10.	장 소		감염관리실 내
원인 및 상태	감염관리실 내 저온플라즈마 멸균기의 Vacuum Pump Oil 소모로 인한 충전 및 교체 요망
담당자 의견	제품 분해 후 교체
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 02월 10일 담당자 계급 소방사 성명 함준민 (인) 서대문소방서장 귀하

붙임  저온 플라즈마 소독기 사진 1부.  끝.

	현장대응단장