	동작소방서
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	민원 발생 소화전 긴급정비 요청

1. 항상 소방방재업무에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 파손 등으로 인하여 안전사고 및 시민 불편을 발생시키고 있어 다음과 같이 긴급 정비를 요청하니, 조속한 조치를 통하여 안전사고 및 시민불편을 미연에 방지할 수 있도록 협조 바랍니다.

가. 긴급정비 요청 대상 및 내용

연번	대상	위치	고장내용	요청사항	비 고
1	공소1334호 (지하식)	동작구 상도로 2	소화전 덮개 파손으로 인한 보행지장 우려	해당 소화전덮개 교체 및 파손 정비	응답소 민원 (붙임 참조)

붙 임  응답소 민원 사진 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	박인철		대응총괄팀장	최광열		재난관리과장	02/10 고재일
협조자
시행	재난관리과-895	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19) 동작소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-842-1195	/전송		/	inchul1020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)