문서번호	방재시설부-2277
결재일자	2017.2.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	치수시설과장	방재시설부장		시설국장
박중모	조성만	남궁용		02/10 형태경
협 조

- 2017년 풍수해 안전대책 추진 -

건설공사장 일제점검·정비계획

2017. 2.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 2017년 수해안전대책 추진 -

건설공사장 일제점검·정비계획

2017년 서울시 수해안전대책 추진관련 도시기반시설본부 건설공사장에 대한 일제점검·정비를 실시하여 풍수해 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 2017년 수해안전대책관련 수방시설 및 수해취약시설 일제 점검‧정비계획

【하천관리과-2107호(’17. 2. 8.)】

Ⅱ		점검대상

- 건설공사장 37개소

계	도 로	지하철	건 축	수방시설	하수처리	녹지
37	17	11	3	3	2	1

Ⅲ		점검‧정비계획

▢ 점검 및 정비기간 : 2017. 2. 18. ~ 4. 25.

▢ 주요 점검사항

○ 풍수해대책 수립, 자재․장비 보관 및 이상유무

○ 풍수해 취약 공종 사전 정비방안 수립 여부

○ 유수소통 지장물 제거 및 배수처리 기능 확보

○ 공사장 인접 피해 우려지역 사전정비 등 조치방안

○ 하천제방 손괴지역 우기 전 복구계획 수립

○ 토사유출 방지를 위한 배수로, 침사지, 사면 보호시설 등 설치

○ 터널 갱구 등 절개지 사면 안전 및 토류벽 안전조치

○ 터널 발파시 습기 등으로 인한 감전사고 예방대책 수립

○ 풍수해대책 관계자 및 유관기관 비상연락체계 수립

▢ 점검방법 및 시기

【1차 점검 및 정비】

○ 방 법 : 부서장 주관하에 실시

○ 기 간 : 2017. 2. 18. ~ 3. 21.

○ 정 비 : 2017. 3. 31.까지 (경미한 사항은 즉시 정비)

【2차 점검 및 정비】

○ 방 법 : 시설국장 주관하에 실시 (※필요시 외부전문가 합동점검)

- 1차 점검시 미정비된 사항 위주로 중점 점검 및 정비

○ 기 간 : 2017. 4. 5 ~ 4. 25

○ 정 비 : 2017. 4. 26까지 (경미한 사항은 즉시 정비)

- 우기 전 정비가 어려울 경우 별도 대책수립 특별관리

※ 추진일정

점검계획 수립		1차 점검 시행 (2.18~3.21)		지적사항 정비 및 대책수립 (3.22~3.31)		정비결과 제출 (4.4까지)
[방재시설부]		[담당부서]		[담당부서]		[방재시설부→ 하천관리과]
2차 점검 시행 (4.5~4.15)		지적사항 정비완료 (4.16~4.25)		정비결과 제출 (4.26까지)
[담당부서]		[담당부서]		[방재시설부→ 하천관리과]

Ⅳ		행정사항

○ 지적사항 및 정비결과 제출(담당부서 → 방재시설부)

- 1차 점검(4.4까지), 2차 점검(4.26까지)

- 중대한 지적사항은 응급조치 및 대책 마련 (부서장 책임하에 특별관리)

- 필요시 해빙기 점검과 병행하여 점검 실시

○ 2017년 도기본 풍수해대책 보완 추진사항(붙임) 협조(전부서)

- 보완 추진사항에 대하여 공사장 관계자(현장소장, 책임건설사업 관리기술자 등)에게 사전 전파하여 이행될 수 있도록 조치

붙임 : 1. 2017년 점검대상 공사장 현황 1부.

2. 점검표(안) 1부.

3. 점검 및 정비결과 총괄표(작성양식) 1부.

4. 2017년 도기본 풍수해대책 보완 추진 협조사항 1부.  끝.