문서번호	시설개선과-413
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
김태욱	우인식	03/25 신동호
협 조
	주무관		오상호

제1수영장 피트니스센터 샤워장 등 보수계획

2014. 3.

제1수영장 피트니스센터 샤워장 등 보수 계획 보고

제1수영장내 피트니스센터 샤워장 및 탈의실 등 노후시설을 보수하여  시설을 개선함으로서 시설물유지관리에 만전을 기하고, 아울러 피트니스센터 이용자에게 쾌적한 환경을 제공코자 함.

Ⅰ		근 거

□ 운영1과 요구사항

❍ 운영1과-18954(2013.10.04.) : 잠실피트니스센터 설치 및 운영 계획

- 피트니스센터 설치에 따른 출입구 계단 및 샤워장 □ 탈의실, 사물함 복도 보수(바닥, 타일, 천정 등)

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	요구사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			15,699
제1수영장 (휘트니스센터)	· 피트니스센터 출입계단 - 러버타일 설치 · 피트니스센터 내부 헬스기구 바닥 - 고무매트 설치 · 남자 샤워장 □ 탈의실 - 샤워장 바닥 타일, 벽체 타일, 천정 SMC 보수 - 탈의실 바닥 쿠션매트 설치 · 여자 샤워장 □ 탈의실 - 샤워장 바닥 타일, 벽체 타일, 천정 SMC 보수 - 탈의실 바닥 쿠션매트 설치 · 개인사물함 복도 - 바닥 레드카펫 설치	- 좌동	15,699	운영기획과 요구사항

□ 현장사진(시공전)

피트니스센터 출입계단 바닥	피트니스센터 내부 헬스기구 바닥
남자 샤워실 천정	여자사워실 천정
남자샤워실 바닥 타일	여자샤워실 벽체 및 바닥 타일
개인사물함 복도바닥	남자탈의실 바닥

Ⅲ		검토의견

□ 피트니스센터 출입계단

❍ 타일 탈락 및 노수된 계단바닥에 러버타일 설치

□ 피트니스센터 헬스기구 바닥

❍ 헬스기구 바닥에 탄성 고무매트 설치

□ 피트니스센터 남·녀 샤워장 및 탈의실 보수

❍ 샤워장 천정, 바닥, 벽체 등 노후시설 보수

❍ 탈의실 바닥 매트 설치 등

□ 피트니스센터 복도 개인사물함 바닥

❍ 타일 탈락 및 노후된 복도바닥에 카페트(적색) 설치

Ⅳ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 15,699천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사에 작업지시하여 조속히 보수하고, 추후 정산처리코자 함.

별첨  제1수영장 피트니스센터 출입계단 등 보수공사 설계내역서 1부.  끝.