	광진소방서
수신자	동대문소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	(73-32 리안헤어 왕십리 센트라스점)방염성능검사 시험의뢰

우리서 민원접수 886(2017.02.10.)에 따라 현장처리물품의 방염성능검사 시험을 의뢰 하오며, 시험이 종료된 시료는 반납하여 주시기 바랍니다.

가. 관리번호: 제73-32호

나. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업  종: 고층건축물(11층이상)

2) 품  명: M.D.F

3) 수  량: 1개

다. 방염 처리 내역

1) 처리기간: 2017. 2. 7.(화)

2) 처리방법: 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체) :

염08-19/ 삼화페인트공업(주)

나) 사후제품검사대상표시번호(제조년월일)

: EAAE 26936, 26938(2016.10.20.)

4) 시료채취장소: 벽체

5) 방염처리면적(36.37㎡): 도료(5.39ℓ)

붙 임: 시료(M.D.F) 1개.  끝.

	광진소방서장
담당자	조현주		예방팀장	김재근		예방과장	전결 02/10 이재출
협조자
시행	예방과-3886	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02 446 2851	/전송	02 458 0119	/	201012017@seoul.go.kr	/	부분공개(7)