함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도 이설 요청 협의 회신(대치1빗물펌프장 신설공사)

1. 치수과-2599(2017.02.03.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련으로 대치동 398-2~398-3상수도관(100㎜) 이설 요청건은 따로붙임 이설승인 조건을 부여하여 승인처리 되었음을 알려드리며 아래 사항에 유의하여 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 착공전 이설공사에 대한 착공계를 제출하여 사업소에 검토를 받은 후 입회요청후 공사시행.

나. 단수가 수반될 경우에는 단수계획을 수립하여 사업소의 검토를 받은 후 시행

※ 부단수 실시가 원칙(단수공사는 강남수도사업소와 협의 및 승인후 가능)

다. 공사완료 후 원인자 부담금(측량비 등)과 퇴수 및 세척수비를 부과할 예정으로 기한내에 납부.

라. 공사완료 후 15일 이내에 준공계 및 상수도 시설자료를 제출

마. 기타사항은 우리 사업소와 협의 하여 시행.

따로붙임 : 상수도관 이설승인 조건 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	서동민		급수운영과장	02/10 유용일
협조자
시행	급수운영과-2610	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과(도곡동)	/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	osn9446@seoul.go.kr	/	대시민공개