출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	02/10 이만기

	명에 따라 수계관말 및 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 2. 10
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2017년 2월 10일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서[2017.2.10]
출 장 자	이범현,이병주
내용	○ 수계관말 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 5개소 현장 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ○ 법정수도꼭지 수질검사 - 동대문구 황물로 62번지 등 9개소 수질검사 - 수질검사결과 3개항목(탁도,잔류염소,pH) 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 대장균,총대장균,일반세균 미생물 검사 수질 실험실에 의뢰 ※ 수계관말 및 법정수도꼭지 수질검사결과 별도 보고“끝”
비 고