문서번호	시설개선과-412
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		우인식	03/25 신동호
협조
	주무관		오상호

- 잠실주경기장 및 잠실야구장 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

서울시체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실주경기장 및 잠실야구장 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

잠실주경기장 내 노후 임대사무실 도색 및 잠실야구장내 샤워장 시설을 개선하여 시설물의 정상적 유지관리와 사용자의 편익을 도모하고자 함.

근 거

○ 잠실주경기장 내 임대사무실 시설보강 요청[운영1과-3422(2014.2.21.)]

- 잠실주경기장 15-2 사무실 재도장

○ 잠실야구장 화장실 설치 요청의 건[잠관본 제2014-10호(2014.2.27.)]

- 장애자 전용화장실 경기관계자와 공용사용으로 이용불편 심판 샤워장내

별도의 화장실 설치

요구 사항 현황 검토

○ 요구사항 검토 및 조치                                  (단위:원)

공 종	요청사항	검토 및 조치	공사비	비 고
차.도장공사	기존 사무실 신규임대사용자 선정을 위한 도장공사 요청 (15-2호 사무실)	기존 노후 천정, 벽체 등 도장공사 시행 - 면적 : 벽(64㎡),천정 (33㎡),걸레받이(3㎡)	492,426	연간단가 적용
타.기타공사	화장실부족에 따른 심판실 샤워장내 화장실 설치요청 (1층 심판샤워장내)	- 기존 샤워장내 칸막이 및 출입문 설치 - 면적 : 4.5㎡	702,658	견적단가 적용
소 계 (※낙찰율 86.748적용)			1,195,084
제경비 등			496,915
총 공사비			1,691,999

○ 현황사진

구 분	주경기장 임대사무실(15-2)	야구장 심판샤워실	비고
기존현황

소요예산현황

○ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업,

잠실종합운동장 시설물개 ․ 보수, 시설비 및 부대비(401),              시설비(401-01)

○ 예산집행 계획 및 현황 : 공사비 1,691,999원(제경비 등 포함)

- 잠실주경기장 : 697,176원(제경비 등 204,750원 포함)

- 잠실야구장 : 994,823원(제경비 등 292,165원 포함)

검토 및 처리의견

○ 공사는 시설물 유지관리(사용) 및 보수를 위한 공사로 주경기장 시설물        연간단가 업체를 통해 시행 코자 하며,

○ 잠실주경기장 도색은 기존 연간단가 계약내역에 따른 도장공사로 시행       하고, 야구장 화장실은 기타공사에 반영하여 연간단가 계약완료전 설계       변경(계약변경)등 시행 정산 코자 함.

붙   임 : 설계서 및 요청 공문 2부. 끝.