“투명하고 신뢰받는 청렴서울”
	노원소방서
수신	SK브로드밴드 대표이사 귀하
(경유)
제목	시정보완명령서[SK브로드밴드]

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위험물제조소등에 대한 소방검사결과

(2014년 03월 24일) 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정보완명령하오니 2014년 4월 7일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조의 규정에 의하여 500만원 이하의 벌금에 처하게됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	시정보완 사항	보완기간	관련법령의 규 정
SK브로드밴드	○ 통기관 인화방지망 3개소 보수(페인트 제거) 또는 교체	2014. 4. 7.	- 위험물안전관리법 시행규칙 〔별표7〕

끝.

	노원소방서장
담당자	최근상		위험물안전팀장	임영환		예방과장	03/25 서화식
협조자
시행	예방과-4200	(		)	접수		(		)
우	139-778	서울특별시 노원구 한글비석로 1길 8 (하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/	rms119@seoul.go.kr	/	대시민공개