		강동수도사업소
CU********0*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(석촌동 10-7)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012017006648	신청일자	2017년 02월 10일
누수위치(주소)	05613 서울 송파구 석촌동 10-7
신청인	이종철	연락처	02--
신청인(주소)	서울 송파구 석촌동 10-7
현장도착시간	14시 40분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	송종범	처리일자	2017년 02월 10일
처리결과	지상식소화전 누수 - 밸금 잠금 후 급수운영과 이첩

끝.

주무관							송종범				시설관리과장					02/10 김태형
협조자
시행			시설관리과-2743										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-5191							/전송			02-3146-5239					/	sbelltiger@seoul.go.kr													/	부분공개(6)