	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 점검·정비 소요시간 측정 결과보고

1. 관련근거

○ 현장지휘대-2459(2014.3.14.)호 『소방용수시설 점검·정비 소요시간 파악』

○ 영등포119안전센터-1442(2014.3.17.)호 『소방용수시설 점검·정비 소요시간 측정 계획』

2. 소방용수시설 점검․정비 소요시간 측정 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2014. 3. 19 ∼ 3. 20.(기간중 2회)

나. 대 상 : 지상식 소화전 1개소 점검․정비 과정별 동영상 촬영

다. 담 당 : 2팀

라. 측정결과 : 따로붙임(동영상은 메일(홍주표)로 보고)

붙임 : 소요시간 산출 방법 및 결과보고 1부.  끝.

	영등포119안전센터장
담당자	남중범		2팀장	정준호		센터장	03/25 김용대
협조자
시행	영등포119안전센터-1637	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/	njb0717@seoul.go.kr	/	대시민공개