		광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 전자민원 현장 확인조치 및 민원답변 결과 보고

1. 관련근거

◯ 접수번호********1001886(2017.01.31.)호 “ 『응답소민원』”

◯ 예방과-2908(2017.02.01.)호 “『응답소』 전자민원 접수 및 현장확인 계획보고“ 와 관련입니다.

2. 위와 관련 『응답소』 전자민원 대상 현장 확인결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 확인일시 : 2017. 02. 02. (수)

나. 대    상 : 한림타워오피스텔 (한림포스빌) - 서울시 광진구 아차산로 229 / 화양동 7-3

다. 건물구조 : 철근콘크리트조 지상19/지하5층 연면적 24,971.52㎡ (복합건축물 - 판매ㆍ업무시설)

라. 민원내용 : 건물 지하 3층 주차장 비상구 앞 장애물 적치, 안전조치 요청 - 세부내용 별첨

마. 확 인 자 : 소방위 엄용섭, 소방위 이재준

바. 확인결과

◯ 19층 업무시설 개선 공사 철거 건축 폐 자재를 지하 2, 3층 주차장에 임시 적치

사. 조치사항

◯ 건축 폐 자재 수거업체 이용 즉시 적치된 장애물 제거요청 및 완료 현지 시정조치

◯ 소방안전관리자 등 관계자에게 피난계단, 비상구 등 각종 안전시설 전반에 대한 관리ㆍ유지 확행 교육실시

◯ 판매ㆍ업무시설 입주 관계자 소방 안전교육 및 자위소방대 편성, 소방계획 수립여부 등 확인지도

◯ 민원인 요청 알림수신 (문자) 방법으로 현지 시정 등 조치사항 통보 예정

붙임 1. 응답소 민원내용 (사본). 1부.

2. 민원답변 및 조치사항 현장확인. 1부. 끝.

담당자							이재준			담당자					엄용섭					검사지도팀장					노기오				예방과장						전결 02/03 이재출
협조자
시행			예방과-3105									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화								/전송			(02)458-0119					/													/	부분공개(6)