투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	제물포터널 환기구 방식 관련

1. *****안녕하십니까? 그동안 여러 차례 문의하신 내용에 만족할 만한 답변드리지 못해 죄송합니다. 문의하신 민원에 대하여 답변 드리겠습니다.

2. 서울제물포터널의 환기시스템은 기 설명 드린바와 같이 바이패스 방식이 터널내 오염총량을 줄이는데 효율적이라는 관련학회의 검토의견에 따라 관련 절차를 진행하고 있습니다. 다만 여의도 출구지역의 대기질이 작년 8월 협의한 내용보다 더 좋아지는 방안을 마련코자 전문학회에서 공기정화시설의 용량과 정화위치 등 최적화를 위하여 여러 대안을 가지고 현재 검토 중에 있습니다.

3. 그간 전문학회에서 검토된 최적안이 나오면 주민대표들과 충분한 논의를 통하여 최종안을 선정할 예정이며, 이에 대한 검증 등을 실시하여 최종안을 주민여러분께 투명하게 공개 할 예정입니다. 아울러, 서울시에서는 제물포터널로 인한 환경오염 피해가 최소화 되도록 노력하고 있으니 공사가 원활하게 진행될 수 있도록 많은 협조 부탁드립니다.  끝.

주무관							송민영			방재시설과장					이도헌					방재시설부장					02/08 남궁용
협조자
시행			방재시설부-2120									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8762						/전송			02-3708-8756					/	songmy01@seoul.go.kr												/	부분공개(6)