<양식3>

물품구매계약 심사 요청서

(옥외지상식 소화전 100mm외 1종 연간단가계약)

대시민공개

시 행	수도자재관리센터-2260
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		공사자재관리팀장	소장			결재
김은수		송영무	02/09 성시영
협 조

건 명	옥외 지상식 소화전 100mm외 1종 연간단가계약	요청기관	수도자재관리센터
산출금액	금357,588,000원(금삼억오천칠백오십팔만팔천원)
구 매 예정일자	계약심사 완료후 즉시
계약방법	제한입찰(중소기업간 경쟁품목)
수의계약시 계약대상 업 체
기 타
◦ 첨부 서류 1. 2017년 옥외소화전 구매 추진계획 1부 2. 물품제작.구매 산출기초조사서 1부. . 3. 물품제작.구매지침서 1부 4. 물품제작구매 특수 조건 1부. 5. 업체견적서 1식.

	수도자재관리센터소장

물품 제작․구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 옥외 지상식 소화전(GCD450) 100mm외 1종 연간단가계약

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거(원)				금 액(원) (부가가치세 포함,현장 하차도)	중소기업 제품여부 (○,×)
				신 진 정공(주)	대명기계 공업(주)	㈜육송	적용금액
옥외 지상식 소화전 (GCD450,한국산)	100mm	개	430	683,300	495,000	754,000	495,000	212,850,000	○
옥외 지하식 소화전 (GCD450,한국산)	100mm	개	430	336,600	385,000	400,000	336,600	144,738,000	○
합 계								357,588,000

작성자 :    직 지 방 공 업 주 사 보     성명  김 은 수    (인)

확인자 :    직 수도자재관리센터소장     성명  성 시 영    (인)